## Slide 1
4.1 沉淀—溶解平衡及其影响因素
4.2 分步沉淀、沉淀的转化
4.3 沉淀的形成与纯度
4.4 沉淀分析法

## Slide 2
4.4.1 称量分析法
4.4.2 沉淀滴定法
4.4 沉淀分析法

## Slide 3
gravimetric analysis:
1.分类:
通过称量操作, 测定试样中待测组分的质量, 以确定其含量的方法.
①沉淀法;
将待测组分转变为一定质量的沉淀.
②气化法;
烘干前后物质质量的变化.
③电解法.
电解前后电极质量的变化.
4.4.1 称量分析法

## Slide 4
同样条件下, 对物质重复进行干燥、加热或灼烧, 直到两次质量差不超过规定值范围的操作.
2. 沉淀法基本过程及特点:
特点:
恒重(constant weight):
①适用于常量组分;
②不需基准物或标准样;
③准确度高, 0.1 ~ 0.2%;
④慢,费时. 如仲裁分析
难溶物
Al2O3
试液(Al3+)
沉淀剂
或烘干
过滤
洗涤
或灼烧
称量
计算
恒重
沉淀物
(沉淀形)
Al(OH)3
(称量形)
过程:
4.4.1 称量分析法

## Slide 5
3. 对沉淀的要求以及称量形的获得:
(1) 要求:
(2)沉淀剂(precipitant)选择:
选择性高, 过量易灼烧除去.
①溶解度小;
②沉淀纯净;
③易过滤、洗涤.
沉淀形:
称量形:
①组成符合化学式;
②化学稳定性好;
③摩尔质量大.
4.4.1 称量分析法

## Slide 6
(3)称量形获得:
①组成固定, 低温下能除去水分-烘干.
AgCl: 110~120 ℃ 烘干.
②组成固定, 但所包裹水分不能在低温下除去-灼烧.
BaSO4: 800 ℃ 灼烧.
③一些水合氧化物沉淀, 如: Fe2O3·xH2O也都得在高温下灼烧.
称量形与沉淀形可相同, 也可不同.
4.4.1 称量分析法

## Slide 7
如:
4.结果计算:
Mg2P2O7(称量形)
Mg2+
MgNH4PO4·6H2O(沉淀形)
沉淀
灼烧
BaSO4(沉淀形)
Ba2+
沉淀
灼烧
BaSO4(称量形)
再如:
(1)所得称量形与被测组分表示形式一致时:
w(B) =
试样质量ms
被测组分的质量m(B)
解:
4.4.1 称量分析法
例1.测定岩石中SiO2的含量.称样0.2000g,通过反应得到硅胶沉淀,经一系列过程灼烧得到SiO2 0.1364g.求试样中SiO2质量分数.

## Slide 8
(2)所得称量形与被测组分表示形式不同时:
w(B) =
称量形的质量m
试样质量ms
×被测组分的称量因子F
F =
称量因子(换算因数):
(gravimetric factor)
n×MMAm
m×MAnB
被测组分质量m
被测组分相对分子(或原子)质量
称量形相对分子质量
使分子分母中被测组分主要元素的原子数相等所乘系数
4.4.1 称量分析法

## Slide 9
某含磷样品经一系列步骤得到Mg2P2O7称量形, 当要求以P2O5表示测定结果时, 则称量因子:
F =
MP2O5
MMg2P2O7
某含镁样品经一系列步骤得到Mg2P2O7称量形, 当要求以Mg表示测定结果时,则称量因子:
=
141.9
222.6
= 0.6375
F =
MMg
MMg2P2O7
=
2×24.30
222.6
= 0.2183
2×
4.4.1 称量分析法

## Slide 10
解:
4.4.1 称量分析法
解:
例3.测定KHC2O4·H2C2O4时,可使之沉淀为CaC2O4,最后灼烧成CaO称重.若称取0.5000g纯KHC2O4·H2C2O4 ,问可得CaO多少克?
例2.以重量法测定某试样中的铁.称样0.1666g,得Fe2O3 0.1370g.求试样中w(Fe)、w(Fe3O4).

## Slide 11
1.莫尔法基本原理:
银量法基本反应:
Ag+ + X- ⇌ AgX(s), X- = Cl-, Br-, I-, SCN-等.
据所用指示剂不同,按创立者名字命名, 分别有莫尔法、佛尔哈德法以及法扬司法等.
precipitation titration最有实际意义的为银量法.
K2CrO4为指示剂,中性或弱碱性条件, AgNO3标准溶液滴定Cl-或Br -.
如测定Cl-,滴定反应:
Ag+ + Cl- ⇌ AgCl(s) , Ksp(AgCl) =1.77  10-10
4.4.2 沉淀滴定法

## Slide 12
指示剂反应:
2Ag+ + CrO42- ⇌ Ag2CrO4(s),Ksp = 1.12  10-12
据分步沉淀原理, 先形成AgCl沉淀; 当Cl-刚被作用完全, 稍过量一点的滴定剂与CrO42-形成砖红色沉淀指示终点到达.
2. 莫尔法测定条件:
(1)指示剂用量:
应适量.
过多, 负误差;
过少, 正误差.
一般使[CrO42-] = 5  10-3 mol·L-1.
4.4.2 沉淀滴定法

## Slide 13
(2)溶液酸度:
酸度过高, 终点出现过迟, 甚至不出现;
酸度过低, 可能产生Ag2O.
pH = 6.5 ~ 10.5;
若有NH4+, pH上限应降至7.2
(3)其它条件:
①应剧烈摇动溶液;
②干扰离子(含有色离子)事先除去.
4.4.2 沉淀滴定法
下章