## Slide 1
6.1 配合物与螯合物
6.2 配位平衡及其影响因素
6.3 配位滴定法

## Slide 2: 6.3 配位滴定法
6.3.1 滴定曲线和滴定条件
6.3.2 金属指示剂的作用原理
6.3.3 提高混合体系配位滴定选择性的方法
6.3.4 配位滴定方式及其应用

## Slide 3: 6.3.1滴定曲线和滴定条件
滴定曲线获得：逐点计算法；滴定曲线方程.
化学计量点:
或pMsp = (lgK’MY + pcspM)/2
解:
例1:在pH = 10.0的氨性缓冲溶液中,以0.02000mol·L-1 EDTA滴定同浓度的Mg2+,化学计量点pMg’为多少?
[M’]sp=[Y’]sp;[MY]sp≈cspM
M + Y ⇋ MY
K稳,MY =
[M’][Y’]
[MY]
K稳,MY =
[M’]2
[MY]

## Slide 4: 6.3.1滴定曲线和滴定条件
滴定突跃与准确滴定的条件
⑴影响滴定突跃的主要因素1: 被测金属离子浓度.
浓度↑，突跃↑

## Slide 5
⑴影响滴定突跃的主要因素2: lgK’MY;（pH）.
6.3.1滴定曲线和滴定条件
2. 滴定突跃与准确滴定的条件
lgK’对突跃范围影响
pH对突跃范围影响
结果
原因

## Slide 6
总结
影响滴定突跃的主要因素
1. 被测金属离子浓度
2. lgK’MY;（pH）
条件稳定常数 ’不能丢

## Slide 7: 6.3.1滴定曲线和滴定条件
例2:计算以0.02000 mol·L-1EDTA滴定同浓度的Zn2+溶液的最高酸度和最低酸度.
①lgcMK’稳≥6;
②终点确定方法.
⑵准确滴定的条件:
(1)最高酸度(最低pH):
①在lgcMK ’稳≥6前提下 lgK’MY = lgKMY - lgαY(H) 得lgαY(H),再查表得pH.
3.单一金属离子被准确滴定的适宜酸度及酸效应曲线：
②酸效应曲线.
M水解酸度(无其它配位剂存在).
(2)最低酸度(最高pH):
解:
酸度过大，酸效应增大
酸度过小，金属离子水解
寻找平衡点
why
Notes: 灵敏,可靠

## Slide 8: 6.3.1滴定曲线和滴定条件
酸效应曲线(或林邦曲线)
作用:
①查pHmin;
②预计干扰;
③连续滴定.
酸度
Notes: ①查得定量滴定某M离子的最低pH；②预计可能存在的干扰；③实现连续滴定的酸度条件。

## Slide 9: 6.3.2金属指示剂的作用原理
金属指示剂In:有机配位剂,一定条件下与金属离子（M）所形成的MIn的颜色与In的颜色不同.
金属指示剂作用原理
EBT + Mg2+ ⇋ MgEBT
(蓝色)
(酒红色 )
计量点时:
MgEBT + Y4- ⇋ EBT + MgY2-
(酒红色 )
(蓝色)
以铬黑T (EBT)为例 .滴定前,Mg2+溶液(pH=810)中加入:
In +M= MIn
作用原理
滴定前
滴定中
Y +M=MY
滴定终点
MIn +Y=MY+In
显配合物颜色
置换 显指示剂颜色
滴定前

## Slide 10: 6.3.3金属指示剂
如EBT:
H2In- ⇋ HIn2- ⇋ In3-
红色
蓝色
橙色
pH<6
pH=8 11
pH>12
EBT与M所形成的MIn酒红色.
再如二甲酚橙(XO),pH < 6.3时 , pH > 6.3时红色,它与M形成的MIn玫瑰红色.
黄色
2.指示剂应具备的条件:
(1)In与MIn的颜色明显不同.
EBT和XO适用pH为多少

## Slide 11
总结
指示剂 | pH范围 | MIn颜色 | In颜色（终点） | 直接滴定的离子
铬黑T（EBT） | pH=8 11 | 红 | 蓝 | Mg2+ Zn2+ Pb2+
二甲酚橙(XO) | pH < 6.3 | 红 | 黄 | Bi3+ Zn2+ ZrO2+

## Slide 12: 6.3.3金属指示剂
终点时,滴定剂不能从显色配合物中夺取金属离子.
指示剂封闭:
如EBT能被 Fe3+、Al3+、Cu2+、Ni2+封闭,可加三乙醇胺掩蔽.
(3)变色可逆性及选择性, 溶解度;
MIn难溶于水或生成胶体,使之与EDTA置换作用缓慢.
指示剂僵化（MIn溶解性差）:
(2)稳定性；
如PAN温度较低时易发生僵化;可加有机溶剂、加热的方法避免.
K’MIn ＞
K’MY

## Slide 13: 6.3.3提高高混合体系配位滴定选择性的方法
①分步滴定同时满足
lgcMK ’MY≥6;
lgcNK NY≥6
②当KMY > KNY ,且αY(N) » αY(H)时
lgcMK ’MY - lgcNK ’NY≥5
若cM = cN,要求ΔlgK 稳≥5. (允许误差< 0.5%)
1.提高滴定选择性（多种金属离子共存）:
满足准确滴定的条件
满足分步滴定的条件
以M N两种金属离子为例

## Slide 14: 6.3.3提高高混合体系配位滴定选择性的方法
适用范围:
如Pb2+和Bi3+混合液(若浓度均0.01mol·L-1):
查得:lgKPbY = 18.3; lgKBiY = 27.8.
ΔlgK稳＞5, 可实现分步滴定.
查林邦曲线:
滴定Bi3+,pH(min) = 0.7;
滴定Pb2+,pH(min) = 3.3.
2.measures of improve selectivity:
(1)酸度控制:

## Slide 15: 6.3.3提高高混合体系配位滴定选择性的方法
lgK’BiY = lgKBiY - lgαY(H) = 9.8
lgcBiK’BiY > 6
而lgK’PbY = lgKPbY - lgαY(H) = 0.3
无法形成PbY2-.
滴定Pb2+时应pH≥3.3.
最低酸度通过水解酸度得到:
附录可查得: K sp= 1.43 10-20
pH = 1,lgαY(H) = 18.01.
pH≈2时,Bi3+水解(BiOCl或BiONO3),故滴定pH = 0.7  2, 一般pH≈1.

## Slide 16: 6.3.3提高高混合体系配位滴定选择性的方法
pH(max) = 5.08.
滴定Pb2+,六次甲基四胺缓冲溶液控制pH = 5  6
[Pb2+][OH-]2 = Ksp
(2)掩蔽或解蔽措施:
1)掩蔽(masking):
使干扰物转变为稳定的配合物、沉淀或发生价态变化等,使之不干扰.
①配位:
使N生成更稳定的配合物.
掩蔽剂应满足:
a.KNL > KNY,且NL应无色或浅色;
b.不与M形成配合物,或KML < KMY.

## Slide 17: 6.3.3提高高混合体系配位滴定选择性的方法
②氧化还原:
使N改变价态.
如Fe3+干扰Zr2+测定,可加入盐酸羟胺等.
③沉淀:
使N沉淀.
如Mg2+干扰Ca2+测定,可调节pH≥12.
2)解蔽(demasking):
被掩蔽物由其被掩蔽的形式恢复到初始状态.
如Cu2+、Pb2+、Zn2+混合体系的选择性滴定

## Slide 18: 6.3.3提高高混合体系配位滴定选择性的方法
查得:
lgKCuY =18.7;
lgKPbY =18.3;
lgKZnY =16.4.
取一份溶液,加KCN掩蔽Cu2+、Zn2+,以EBT为指示剂,EDTA滴定Pb2+;
再加甲醛解蔽Zn2+:
4HCHO + Zn(CN)42- + 4H2O = Zn2+ + 4H2COHCN + 4OH-
EDTA继续滴定.
另取一份溶液滴定Cu2+、Pb2+、Zn2+总量.

## Slide 19: 6.3.4配位滴定方式及其应用
⑴直接:
⑵返滴定:
情况②、③可采用.
如Al3+测定(已知lgK AlY = 16.11)
如ZnO,CaCO3等测定.
不宜用直接方式:
①M不与EDTA形成MY,或不稳定;
②缺乏合适指示剂;
③反应速度慢,本身又易水解或封闭指示剂.
1.滴定方式:

## Slide 20: 6.3.5配位滴定方式及其应用
Al３+ + Y4-(过量) ⇋ AlY-
Zn2+ + Y4-(剩余) ⇋ ZnY2-
⑶间接:
情况①可采用.
如PO43-测定:
Bi3+(过量) + PO43- ⇋ BiPO4
Bi3+(剩余) + Y4- ⇋ BiY-
⑷置换(replacement titration):
情况②可采用.
如Ba2+测定(已知lgK BaY = 7.78):
Ba2+ + MgY2- ⇋ BaY2- + Mg2+

## Slide 21: 6.3.5配位滴定方式及其应用
Mg2+ + Y4- ⇋ MgY2-
尽管:lgKMgY = 8.64
但:lg Mg(OH)n2-n = 2.6
解:
例3.称取0.500g 煤试样,灼烧并使其中硫完全氧化为SO42-.处理成溶液,除去重金属离子后,加入0.0500 mol·L-1 BaCl2溶液20.00mL,使之生成BaSO4沉淀.过量的Ba2+用0.0250 mol·L-1 EDTA溶液滴定,用去20.00mL.计算煤的含硫量.
2.结果计算:

## Slide 22: 6.3.5配位滴定方式及其应用
解:
下章
例4.称取苯巴比妥钠(C12H11N2O3Na)0.2000g,于稀碱溶液中加热溶解,以醋酸酸化后转入250mL容量瓶中,加入25.00mL 0.03000 mol·L-1Hg2+溶液,稀至刻度.放置使下述反应完全:
Hg2+ + 2C12H11N2O3- = Hg(C12H11N2O3)2↓，过滤弃去沉淀,滤液用干烧杯承接,移取25.00 mL滤液,加入10mL0.01 mol·L-1MgY2-溶液,释放出的Mg2+在pH = 10时以EBT为指示剂,用0.01000 mol·L-1 EDTA滴至终点,耗去3.60mL.计算样品中苯巴比妥钠的质量分数 (已知M = 254.2 g·mol-1).